УТВЕРЖДЕН

приказом директора МУП «ВКХ»

от  01.02.2019 года № 26

РЕГЛАМЕНТ

выдачи технических условий и осуществления подключений вновь

создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям коммунального водоснабжения МУП «ВКХ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок выдачи технических условий, условий подключения (технических условий для присоединения) и осуществления подключения вновь создаваемых и реконструируемых объектов капитального строительства к сетям коммунального водоснабжения и (или) водоотведения МУП «ВКХ».

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

– Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ;

– ФЗ от 30 декабря 2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

– Постановлением Правительства РФ от 13.02.06 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

– Постановлением Правительства РФ от 09.06.07 №360 «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

– Постановлением Правительства РФ от 12.02.99 №167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ»;

– СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 31.05.85 №73;

1.3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия:

– сети коммунального водоснабжения МУП «ВКХ» - совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе водоснабжения;

– сети инженерно-технического обеспечения – совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе водоснабжения;

– технические условия (ТУ) – документ, выдаваемый производственно-техническим отделом (далее – ПТО) и определяющий техническую возможность подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям водоснабжения МУП «ВКХ»;

– условия подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства (технические условия для присоединения)– документ, выдаваемый в качестве приложения к договору о подключении лицу, осуществляющему на принадлежащем ему праве собственности или ином законном основании земельном участке строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства и определяющий специальные технические требования к устройствам и сооружениям для присоединения в зависимости от величины заявленной нагрузки;

– подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструированных) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

– точка подключения – место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструированного) объекта капитального строительства к системам водоснабжения;

– объект капитального строительства – здание; строение; сооружение; объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

– объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи;

– строительство – создание зданий, строений, сооружений, в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства;

– реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

1 В понятие реконструкции по СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» попадало и просто изменение назначения объекта (перепрофилирование). Однако указанные СНиП одобрены для применения в качестве акта рекомендательного характера с 01.01.05. С принятием Градостроительного кодекса РФ изменение использования объекта, не связанное с изменением параметров объекта, не может рассматриваться как реконструкция.

– проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.

– рабочая документация – документация, разрабатываемая в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей,

– основной абонент – юридическое или физическое лицо, являющееся потребителем услуг водоснабжения и (или) водоотведения, с которым у МУП «ВКХ» заключен договор на отпуск (получение) питьевой воды и которому принадлежат на праве собственности или другом законном основании сети водоснабжения, непосредственно присоединенные к сетям МУП «ВКХ»;

1.4. Подписание ТУ, условий подключения, договоров о подключении осуществляет директор МУП «ВКХ».

1.5. Настоящий регламент не распространяется на случаи присоединения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строительства (реконструкции) к сетям МУП «ВКХ», когда такое присоединение не влечет увеличение нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства (реконструкции) и не требует заключения договора о подключении (внесения платы за подключение):

- При капитальном ремонте существующих сетей объектов капитального строительства; - при изменении точки присоединения в процессе перекладки существующих сетей; - при согласовании проектов перевода жилых помещений в нежилые при неизменной нагрузке.

2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.1. Подготовка и выдача ТУ для подключения планируемых к созданию (реконструкции) объектов капитального строительства. Срок действия ТУ

2.1.1. ТУ для подключения планируемых к созданию (реконструкции) объектов капитального строительства (далее – объект) предоставляются по запросам:

– Управления по градостроительству и землепользованию Камышловского района (далее – архитектура) при подготовке градостроительного плана земельного участка, предназначенного для строительства;

– физических и (или) юридических лиц, действующих на основании доверенности на сбор технических условий для подключения объекта капитального строительства (реконструкции) к системам инженерно-технического обеспечения, выдаваемого в установленном законом порядке;

– правообладателей земельных участков, на которых планируется создание (реконструкция) объектов.

2.1.2. Запрос составляется на имя директора МУП «ВКХ», (Приложение 1) и должен содержать:

– наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес; – информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта или на котором расположен реконструируемый объект; – информацию о разрешенном использовании земельного участка; – необходимые виды ресурсов, получаемые от сетей МУП «ВКХ»; планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации).

– планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации);– информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства соответствующих данному земельному участку;

К запросу прилагаются следующие документы:

– копии учредительных документов (устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя), а также документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего запрос (доверенность2);

– копии правоустанавливающих документов на земельный участок (для собственника – свидетельство о государственной регистрации права собственности, для арендатора – договор аренды)3;

2 Не требуется в случае подписания запроса руководителем организации (директором, генеральным директором).

3 Не требуется предоставления копий учредительных документов и правоустанавливающих документов на земельный участок лицами, осуществляющими сбор ТУ на основании разрешения архитектуры.

2.1.3. Запрос правообладателя земельного участка, который намерен осуществить реконструкцию объекта, помимо сведений, предусмотренных п. 2.1.2 настоящего Регламента, должен содержать информацию о разрешенной к использованию нагрузке ресурса, потребляемого объектом до реконструкции (расход воды  до реконструкции, № договора на отпуск питьевой воды, сведения о субабонентах).

2.1.4. При наличии всех документов и информации в соответствии с п. 2.1.2., 2.1.3. настоящего Регламента  ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней с момента регистрации запроса в электронном журнале регистрации на общем сетевом ресурсе определяет с использованием имеющейся информации техническую возможность подключения планируемого к созданию (реконструкции) объекта к сетям МУП «ВКХ» на основе:

– анализа резерва мощностей по производству ресурса (воды), по очистке и пропускной способности водопроводных  сетей;

– оценки альтернативных вариантов подключения объекта к существующим сетям;

– с учетом инвестиционной программы МУП «ВКХ» (если устранение ограничений учтено в инвестиционной программе МУП «ВКХ»).

2.1.5. Техническая возможность подключения существует при наличии:

– резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема воды (стоков);

2.1.6. В случае, когда техническая возможность подключения планируемого к созданию (реконструкции) объекта отсутствует, ответственный исполнитель обеспечивает подготовку мотивированного отказа в выдаче ТУ. Отказ согласовывается подписывается директором. Мотивированный отказ должен быть направлен заказчику ТУ в срок не позднее 14 рабочих дней с даты регистрации запроса.

2.1.7. В случае, когда техническая возможность подключения планируемого к созданию (реконструкции) объекта к сетям МУП «ВКХ» существует, ответственный исполнитель в срок не позднее 14 рабочих дней с даты регистрации запроса осуществляет подготовку ТУ, их согласование с руководителем группы сбыта, подписание директором и передачу подписанных ТУ заказчику. (Приложение №1.2)

2.1.8. ТУ должны содержать следующие данные: иных точках подключения;

– срок действия технических условий, но не менее 2 лет с даты выдачи. По истечению этого срока параметры выданных ТУ могут быть изменены; – срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе от сроков реализации инвестиционной программы.

2.1.9. Информация о плате за подключение объекта должна содержать:

– данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи ТУ;

– дату окончания срока действия указанного тарифа (если период действия тарифа истекает ранее окончания срока действия ТУ);

– дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи ТУ тариф на подключение на период действия ТУ не установлен).

2.1.10. При наличии в пределах границ земельного участка сетей коммунального водоснабжения и (или) водоотведения в ТУ делается отметка о необходимости получения до начала строительства (реконструкции) дополнительных технических условий переноса с площадки строительства или иного переустройства существующих сетей в случае, если строительство

(реконструкция) объекта повлечет необходимость такого переноса и (или) переустройства.

2.1.11. Ответственный исполнитель ведет электронную и на бумажном носителе базу данных по учету заявок на ТУ, выданных ТУ, условий подключения и ТУ переноса с площадки строительства (иного переустройства) существующих сетей, договоров на подключение.

2.1.12. Обязательства МУП «ВКХ» по обеспечению подключения планируемого к созданию (реконструкции) объекта к сетям водоснабжения  в соответствии с выданными ТУ прекращаются в случае, если в течение 2 лет с даты получения ТУ правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта к сетям МУП «ВКХ».

2.1.13. Если правообладатель земельного участка обратился с заявлением о подключении по истечении 1 года с даты получения ТУ (но в пределах срока действия ТУ) не вправе отказать в заключении договора о подключении, однако условия ранее выданных ТУ могут быть изменены.

2.1.14. В случае, если подключение планируемого к созданию (реконструкции) объекта возможно только к существующим сетям водоснабжения, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является абонентом МУП «ВКХ» (основной абонент), технические условия такого подключения могут быть выданы после предоставления разрешительного документа от основного абонента.

2.1.15. При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы ТУ, новый правообладатель вправе воспользоваться этими ТУ в пределах их срока действия и разрешенной максимальной нагрузки, предварительно уведомив об этом МУП «ВКХ».

2.1.16. В случае необходимости изменения точки подключения объекта, указанной в ТУ, выдаются новые ТУ в порядке, предусмотренном настоящей главой.

2.2. Подготовка и выдача ТУ для подключения построенного, но не подключенного объекта капитального строительства

2.2.1. Если правообладатель земельного участка намерен осуществить подключение построенного, но не подключенного объекта и если ТУ для его подключения отсутствовали либо истек срок их действия, а также, если истек срок действия ТУ, выданных органом местного самоуправления в составе документов о предоставлении земельного участка, правообладатель земельного участка

обращается с запросом о предоставлении ТУ в соответствии с разделом 2.1. настоящего Регламента5.

5 Законодательством не предусмотрена возможность продления срока действия ТУ, в связи с чем, по истечении срока действия ТУ заказчик каждый раз обращается за получением новых ТУ.

2.2.2. Условия новых ТУ определяются с учетом ранее выданных ТУ (срок действия которых истек) по обеспечению подключения.

2.3. Подготовка и выдача ТУ переноса с площадки строительства (иного переустройства) существующих сетей коммунального водоснабжения и (или) водоотведения

2.3.1. В случае необходимости переноса с площадки строительства (иного переустройства) существующих сетей коммунального водоснабжения правообладатель земельного участка обращается с запросом о выдаче данных ТУ (Приложение 1.1) на имя директора МУП «ВКХ».

2.3.2. К запросу прилагаются следующие документы:

 копия документа, подтверждающего полномочие лица, подписавшего запрос;

 копия правоустанавливающего документа на земельный участок;

 геосъемка в М 1:500 с указанием границ земельного участка заказчика и проходящих коммуникаций.

2.3.3. Ответственный исполнитель в течение 14 рабочих дней осуществляет подготовку, подписание ТУ переноса с площадки строительства (иного переустройства) существующих сетей коммунального водоснабжения с целью передачи заказчику.

2.3.4. В ТУ делается отметка о необходимости заключения договора возмещения затрат, связанных с переносом (переустройством) сетей коммунального водоснабжения (Приложение 2.1), после разработки заказчиком проектно-сметной документации на выполнение работ по переносу (переустройству) в соответствии с выданными ТУ.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ

3.1. Порядок подготовки условий подключения, заключения договора о подключении и выдачи условий подключения на основании ТУ, предусматривающих плату за подключение (по тарифу)

3.1.1. Физическое или юридическое лицо, осуществляющее на принадлежащем ему на праве собственности или ином законном основании земельном участке строительство (реконструкцию) объекта, связанное с увеличением потребляемой нагрузки, либо с изменением иных определяющих для данного вида ресурса параметров (далее – заказчик), для его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, обращается на имя директора с заявлением на получение технических условий подключения. (Приложение 3).

3.1.2. Заявление о подключении должно содержать следующую информацию:

 полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица; фамилия, имя, отчество заказчика - физического лица и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефоны, факс, адрес электронной почты);

 размер нагрузки ресурса, потребляемого объектом, который обязано обеспечить предприятие в точках подключения к сети МУП «ВКХ» (данный размер не может превышать размер максимальной нагрузки, указанный в ТУ);

 правовые основания владения и (или) пользования земельным участком (договор аренды земельного участка, свидетельство о государственной регистрации права собственности)6;

 баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении;

 номер и дата выдачи технических условий;

 характеристика присоединяемого объекта (назначение, реконструкция, новое строительство, высота, этажность);

  сведения о субабонентах (при наличии);

 дата подключения объекта;

 сроки строительства и планируемая дата ввода в эксплуатацию строящегося, реконструируемого или построенного, но не подключенного объекта.

3.1.3. К заявлению о подключении прилагаются следующие документы:

 копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (для физ. лица – копия паспорта), а также полномочия лица на подписание договора на подключение 7;

 копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

 ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта в масштабе 1: 2000;

6 Предварительное согласование места размещения объекта не является правовым основанием владения земельным участком. Согласно ч. 3 ст. 30 Земельного кодекса РФ предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта осуществляется в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование (в отношении государственных и муниципальных учреждений, казенных предприятий, центров исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий, органов государственной власти и органов местного самоуправления) или в безвозмездное срочное пользование (в отношении религиозных организаций). Таким образом, правовым основанием владения земельным участком является наличие договора аренды, договора постоянного (бессрочного) пользования или договора безвозмездного срочного пользования. 7 См. п. 2.1.2. 10

топографическая карта участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты.

3.1.4. Директор определяет ответственного исполнителя по рассмотрению заявления о подключении, подготовки условий подключения и других необходимых действий.

3.1.5. Заявление о подключении после проверки на наличие всех документов и информации с приложением передается ответственному исполнителю с целью подготовки условий подключения объекта к сетям МУП «ВКХ» (далее по тексту – условия подключения)8. (Приложение № 3.2)

8 Условия подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства, условия подключения, технические условия для присоединения в тексте нормативно-правовых актов используются как равнозначные понятия.

3.1.6. В случае предоставления не всех документов и информации, указанных в пп. 3.1.2., 3.1.3. настоящего Регламента, ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявления письменно или по телефону уведомляет об этом заказчика.

3.1.7. При предоставлении всех документов и информации ответственный исполнитель в течение 14 календарных дней с даты регистрации заявления о подключении (с даты регистрации предоставления недостающих сведений) осуществляет подготовку и подписание со стороны МУП «ВКХ» условий подключения или мотивированного отказа в выдаче условий подключения.

3.1.8. Основаниями для отказа в выдаче условий подключения являются:

 отсутствие у заказчика ТУ, если в соответствии с законодательством РФ требуется получение таких условий;

 срок действия ТУ истек или истекает в течение 30 дней с даты регистрации заявления о подключении;

 указанная в заявлении о подключении нагрузка превышает максимальную нагрузку, указанную в ТУ, выданных заказчику (архитектуре) или предыдущему правообладателю земельного участка.

3.1.9. Мотивированный отказ в выдаче условий подключения должен содержать конкретное основание, указанное в п. 3.1.8. настоящего Регламента, а в случае отказа в связи с превышением максимальной нагрузки – предложение об уменьшении данной нагрузки до величины, установленной ТУ.

3.1.10. Мотивированный отказ после согласования в 2-х экземплярах подписывается директором, один из которых ответственным исполнителем направляется заказчику (заявителю).

3.1.11. При отсутствии оснований отказа в выдаче условий на подключение заказчику (заявителю) подготовленный проект условий подключения согласовывается с заказчикам и подписываются директором.

3.1.12. Условия подключения должны содержать следующую информацию:

1) срок действия условий подключения;

2) точка присоединения к системам водоснабжения МУП «ВКХ» (адрес, номер колодца);

3) границы эксплуатационной ответственности МУП «ВКХ» и заказчика;

4) специальные технические требования к объектам капитального строительства, в том числе к устройствам и сооружениям для присоединения объекта к сетям МУП «ВКХ»;

5) при подключении к сетям водоснабжения:

– гарантируемый свободный напор в месте присоединения;

– разрешаемый отбор объема питьевой воды и режим водопотребления (отпуска);

– требования по установке средств измерений питьевой воды и устройству узла учета;

– требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов питьевой воды для пожаротушения;

– перечень мер по рациональному использованию питьевой воды.

6) при подключении к сетям водоотведения и очистки сточных вод:

– отметки лотков в местах присоединения к системе канализации;

– нормативы водоотведения (разрешаемый объем, состав и режим сброса сточных вод);

– требования к устройствам для отбора проб и учета объема сточных вод;

– требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

– границы эксплуатационной ответственности водоснабжающей организации и заказчика.

3.1.13. Условия подключения должны предусматривать подключение к существующим (проектируемым) сетям МУП «ВКХ».

3.1.14. В срок до 15 календарных дней с даты подачи заявления ответственный исполнитель готовит и подписывает со стороны МУП «ВКХ» договор о подключении.

3.1.15. МУП ведет электронную и бумажную базу данных по учету заявлений на выдачу ТУ, выданных ТУ, заявлений на выдачу условий подключения, выданных условий подключения, отказов в выдаче указанных условий.

3.1.16.Ответственный исполнитель осуществляет расчет платы за подключение как произведение заявленной нагрузки объекта (увеличения потребляемой нагрузки при реконструкции) и тарифа на подключение, утвержденного в установленном порядке. Расчет платы за подключение оформляется отдельным приложением к договору о подключении.

3.1.17. В 20-дневный срок с даты регистрации заявления о подключении (с даты регистрации предоставления недостающих сведений) ответственный исполнитель направляет подписанное сопроводительное письмо9 (Приложение 6) с приложением двух экземпляров договора о подключении и условий подключения заказчику.

9 Сопроводительное письмо подписывается одновременно с подписанием договора (иного документа). 3.1.18. Возвращенный заказчиком подписанный с его стороны договор о подключении (без протокола разногласий).

3.1.19. При поступлении от заказчика протокола разногласий к договору о подключении данный протокол разногласий передается со всеми приложенными документами начальнику юридического бюро для дальнейшей работы по согласованию протокола разногласий.

3.1.20. Начальник юридического бюро после получения согласований или возражений по итогам рассмотрения протокола разногласий (в электронном виде) оформляет протокол согласования разногласий, а при отсутствии необходимости – возвращает протокол разногласий с целью подписания со стороны МУП «ВКХ» и направления заказчику.

3.1.21. Подписанный со стороны МУП «ВКХ» 1 экземпляр протокола разногласий (в случае отсутствия необходимости оформления протокола согласования разногласий), с сопроводительным письмом подготовленным ответственным исполнителем передаются заказчику. С момента подписания протокола разногласий (без протокола согласования разногласий) со стороны МУП «ВКХ» договор о подключении считается заключенным.

3.1.22. В случае оформления протокола согласования разногласий данный документ в 2-х экземплярах вместе с протоколом разногласий передается заказчику с целью подписания со стороны МУП «ВКХ» протокола разногласий и протокола согласования разногласий и сопроводительного письма.

3.1.23. 1 экземпляр подписанного со стороны МУП «ВКХ» протокола разногласий с 2-мя экземплярами подписанного протокола согласования разногласий, а также сопроводительное письмо с целью передачи документов заказчику.

3.1.24. Подписанный со стороны заказчика протокол согласования разногласий к договору о подключении регистрируется и передается в МУП. С момента получения от заказчика подписанного протокола согласования разногласий договор о подключении считается заключенным.

3.1.25. При не подписании со стороны заказчика договора (протокола согласования разногласий) в течение 30 дней с момента получения договора (протокола согласования разногласий) или поступлении в адрес МУП «ВКХ» нового протокола договор о подключении считается незаключенным (условия подключения – не действующими), о чем в 3-х дневный срок ответственный исполнитель извещает заказчика.

3.1.26. Контроль за сроками прохождения и возвратом договора на подключение возлагается на МУП.

3.1.27. Оригинал заключенного договора о подключении (с протоколом разногласий, протоколом согласования разногласий – при их наличии) хранится в МУП.

3.2. Порядок заключения трехстороннего договора о подключении

3.2.1. Договор о подключении объекта к существующим сетям водоснабжения, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании основному абоненту, заключается между МУП «ВКХ», основным абонентом и заказчиком (будущим субабонентом Предприятия) при наличии у заказчика технических условий, выданных основным абонентом по согласованию.

3.2.2. Основной абонент и заказчик подают совместное заявление о подключении (Приложение 3.1) с целью заключения 3-х стороннего договора о подключения (Приложение 4.1)

3.2.3. Порядок заключения 3-х стороннего договора о подключении соответствует порядку заключения двухстороннего договора о подключении10.

10.  Все документы при заключении и дальнейшем исполнении договора подготавливаются в 3-х экземплярах (договор с приложениями, разрешение на присоединение, акт о присоединении) и направляются в адрес заказчика, который обеспечивает подписание договора (иных документов) со стороны основного абонента.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ

4.1. Заказчик направляет на имя директора МУП «ВКХ» заявление о заключении договора возмещения затрат (Приложение 2) на основании ранее выданных ТУ переноса с площадки строительства (иного переустройства) существующих сетей коммунального водоснабжения.

4.2. К заявлению прилагаются следующие документы:

– копии учредительных документов;

– копия документа, подтверждающего полномочие лица, подписавшего запрос;

– копия правоустанавливающего документа на земельный участок;

– утвержденная проектно-сметная документация на производство работ по переносу (переустройству) участка сети коммунального водоснабжения и (или) водоотведения.

4.3. Заявление после регистрации передается в ПТО, где проверяется наличие приложений. Ответственный исполнитель работ готовит ведомость объема работ и в срок до 3-х дней передает ведомость объемов работ в ПТО.

4.4. КСО на основании представленных ПТО ведомостей объема работ и других документов определяет цену договора возмещения затрат, которая соответствует сумме расходов Предприятия на перенос (переустройство, в том числе демонтаж имеющегося и создание нового участка) сетей коммунального водоснабжения и (или) водоотведения на основании представленного сметного расчета стоимости работ.

4.5. Со стороны УМП «Водоканал» КСО осуществляет подготовку, подписание договора возмещения затрат и его направление заказчику, а также дальнейшее согласование разногласий.

4.6. При заключении и исполнении договора возмещения затрат КСО ориентируется на порядок заключения договоров утвержденный приказами об упорядочении оформления работ выполняемым сторонним организациям и собственными силами.

4.7. Оригинал договора возмещения затрат хранится в бухгалтерии.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ

5.1. Разработка рабочей и проектной документации заказчиком

5.1.1. В соответствии с выданными в рамках договора о подключении условиями подключения заказчик разрабатывает рабочую и проектную документацию на объект и передает в ПТО 1 экземпляр раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», разработанного и утвержденного в установленном порядке.

5.1.2. Проектная документация утверждается застройщиком (правообладателем земельного участка) или заказчиком строительства 11.

11 организация, привлекаемая застройщиком на договорной основе, специализирующаяся на организации строительства объектов, контроле за его ходом и ведении бухгалтерского учета затрат, производимых при строительстве

5.1.3. В случаях, предусмотренных ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет еѐ на государственную экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы.

5.1.4. В случае выявления в процессе проектирования (строительства, реконструкции) необходимости отступления от условий подключения, данные отступления подлежат обязательному согласованию на основании заявления заказчика (Приложение 7).

5.1.5. В течение 14 рабочих дней с даты регистрации заявления о согласовании отступлений от условий подключения рассматривает возможность отступления от условий подключения и направляет в адрес заказчика мотивированный отказ от согласования отступлений от условий подключения или согласие на отступление от условий подключения.

5.1.6. В случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих увеличение (уменьшение) потребляемой нагрузки объекта, заказчик направляет заявление (Приложение 8) об изменении условий подключения в части величины потребляемой нагрузки объекта.

5.1.7. Ответственный исполнитель осуществляет подготовку изменений в условия подключения или мотивированный отказ от внесения изменений в условия подключения в течение 14 рабочих дней со дня регистрации заявления.

5.1.8. Мотивированный отказ от внесения изменений в условия подключения подготавливается в следующих случаях:

– вновь заявленная нагрузка объекта превышает максимальную величину, предусмотренную действующими ТУ, заказчику или прежнему правообладателю земельного участка;

– срок действия ранее выданных ТУ истек или истекает в течение 30 дней с даты регистрации заявления о внесении изменений в условия подключения и техническая возможность увеличения нагрузки отсутствует.

5.1.9. Если срок действия ранее выданных ТУ истек или истекает в течение 30 дней с даты регистрации заявления о внесении изменений в условия подключения, а техническая возможность подключения в соответствии с вновь заявленной нагрузкой имеется,  вносит изменения в условия подключения.

5.1.10. Изменения в условия подключения разрабатывает ответственный исполнитель, согласовываются и подписываются в двух экземплярах директором.

5.1.11. В случае увеличения потребляемой нагрузки объекта свыше величины, установленной ТУ, и при необходимости выполнения со стороны МУП «ВКХ» дополнительных мероприятий по строительству и (или) реконструкции сетей коммунального водоснабжения с целью обеспечения данной нагрузки, МУП предлагает заказчику:

– определить нагрузку в пределах величины, предусмотренной действующими ТУ;

– получить новые ТУ с измененной точкой подключения к проектируемым (реконструируемым) за счет средств заказчика сетям при наличии возможности внесения изменений в градостроительный план земельного участка в части ТУ МУП «ВКХ».

5.1.12. После подписания изменений в условия подключения ответственный исполнитель совместно с юристом, в течение 15 дней со дня регистрации заявления осуществляет подготовку и подписание со стороны МУП «ВКХ» 2-х экземпляров дополнительного соглашения и передачу пакета документов (с приложением изменений в условия подключения и счета на оплату) заказчику сопроводительным письмом.

5.1.13. Передача заказчику подписанных изменений в условия подключения осуществляется ответственным исполнителем МУП сопроводительным письмом одновременно с дополнительным соглашением к договору о подключении.

5.1.14. Контроль за сроками прохождения и возвратом дополнительного соглашения к договору о подключении возлагается на МУП.

5.1.15. В целях реализации в процессе строительства технических и технологических решений в части водоснабжения объекта (в частности, определения точки присоединения) заказчик разрабатывает рабочую документацию в соответствии с ранее выданными условиями подключения.

5.1.16. С целью рассмотрения рабочей документации на предмет соответствия условиям подключения заказчик обращается с заявлением в МУП с приложением 2-х экземпляров рабочей документации, один из которых остается в архиве МУП, второй - возвращается заказчику с результатами рассмотрения.

5.1.17. Рассмотрение рабочей документации осуществляется ответственным исполнителем  в течение 30 дней со дня подачи заявления с приложенными материалами.

5.1.18. Подготовка условий подключения, согласование отступлений от условий подключения, изменение условий подключения осуществляется без взимания дополнительной платы.

5.2. Заключение дополнительного соглашения к договору о подключении 12, реализация проекта строительства (реконструкции) сетей до границы земельного участка заказчика

12  При необходимости строительства (реконструкции) участка сети коммунального водоснабжения и (или) водоотведения до границы земельного участка заказчика, если данные мероприятия не включены в инвестиционную программу МУП «ВКХ».

5.2.1. При необходимости строительства (реконструкции) участка сети коммунального водоснабжения от существующих сетей МУП «ВКХ» до объекта заказчика между МУП «ВКХ» и заказчиком заключается дополнительное соглашение к договору о подключении (Приложение 10).

5.2.2. После разработки проектно-сметной документации на строительство сетей коммунального водоснабжения и (или) водоотведения от существующих сетей до объекта заказчик обращается с заявлением на имя директора о заключении дополнительного соглашения к договору о подключении (Приложение 9).

5.2.3. Плата за осуществление мероприятий по созданию (реконструкции) сетей коммунального водоснабжения до объекта заказчика определяется на основании сметного расчета, представленного заказчиком, является приблизительной и окончательно определяется по фактически понесенным расходам предприятия на создание (реконструкцию) сетей коммунального водоснабжения.

5.2.4. МУП в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления заказчика (предоставления недостающих сведений) осуществляет подготовку дополнительного соглашения к договору о подключении, его подписание со стороны МУП «ВКХ» и направление 2-х экземпляров подписанного дополнительного соглашения сопроводительным письмом заказчику.

5.2.5. Порядок урегулирования разногласий между сторонами по условиям дополнительного соглашения соответствует порядку урегулирования разногласий при заключении договора о подключении (согласующие лица: инженер, энергетик).

5.2.6. О подписании дополнительного соглашения к договору о подключении и внесении платы за реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) участка сети информируется начальник участка сетей.

5.2.7. Участок сетей приступает к реализации мероприятий по строительству (реконструкции) участка сети коммунального водоснабжения до границ земельного участка заказчика после заключения дополнительного соглашения и перечисления заказчиком предусмотренной дополнительным соглашением суммы предварительной оплаты.

5.2.8. Технический надзор за строительством (реконструкцией) сетей коммунального водоснабжения до границ земельного участка заказчика осуществляет МУП.

5.2.9. В течение 10 рабочих дней после реализации мероприятий по строительству (реконструкции) участка сети коммунального водоснабжения до границ земельного участка заказчика (подписание актов выполненных работ между МУП «ВКХ» и подрядной организацией, утверждение актов технической готовности на вновь созданный участок сети)  направляет в адрес МУП отчет о фактически произведенных расходах с приложением копий документов, подтверждающих данные расходы (акты выполненных работ, справки об их стоимости, платежные поручения об оплате).

5.2.10. В случае, если фактические расходы превышают сумму, перечисленную заказчиком по условиям дополнительного соглашения, ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней осуществляет подготовку, подписание со стороны МУП «ВКХ» и направление заказчику уведомления о необходимости возмещения расходов, не покрытых сумой предварительной оплаты (Приложение 11), с приложением копий документов, подтверждающих фактические расходы, и счета на оплату непокрытых расходов.

5.2.11. В случае, если фактические расходы меньше суммы, перечисленной заказчиком по условиям дополнительного соглашения, ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней направляет в адрес главного бухгалтера служебную записку с целью принятия решения о возврате разницы или еѐ зачете в счет платы за подключение по тарифу.

5.2.12.Ответственный исполнитель осуществляет подготовку и направление заказчику письма с предложением о зачете разницы в счет оплаты по тарифу (Приложение 12).

5.2.13. При согласии заказчика отнести сумму переплаты в счет платы за подключение по тарифу ответственный исполнитель направляет служебную записку в адрес главного бухгалтера о зачете.

5.2.14. При несогласии заказчика с зачетом или отсутствии задолженности по внесению платы за подключение (по тарифу) на основании резолюции директора бухгалтерия осуществляет возврат разницы на расчетный счет заказчика. (Приложение 12).

5.2.15. После введения в эксплуатацию вновь созданных сетей коммунального водоснабжения  бухгалтерия обеспечивают их постановку на бухгалтерский учет через управление по муниципальной собственности и земельным ресурсам путем передачи имущества на праве хозяйственного ведения.

5.3. Исполнение заказчиком обязательства по внесению платы за подключение по утвержденному тарифу. Расторжение договора о подключении

5.3.1. Плата за подключение по утвержденному тарифу вносится в размере и сроки, установленные в договоре о подключении.

5.3.2. Ответственный исполнитель осуществляет контроль над своевременным исполнением заказчиком обязательства по оплате и внесение информации о проведенных платежах в базы данных предприятия.

5.3.3. В случае не внесения заказчиком платежа в течение 3-х месяцев МУП осуществляет подготовку, подписание и направление заказчику уведомления о необходимости погашения задолженности по внесению платы за подключение (Приложение 13) с приложением соглашения о расторжении договора (Приложение 14).

5.3.4. При отсутствии оплаты в течение 30 дней с момента получения уведомления или не возвращении заказчиком в адрес Предприятия подписанного соглашения о расторжении договора, договор о подключении может быть расторгнут Предприятием в одностороннем порядке 13.

13 При наличии условия о возможности расторжения договора в одностороннем порядке в договоре о подключении (если данный пункт не был исключен в преддоговорных спорах). 14 Извещение направляется при наличии документов, подтверждающих получение Заказчиком первоначального уведомления.

5.3.5. Решение о расторжении договора о подключении в одностороннем порядке принимает директор МУП «ВКХ» на основании служебной записки начальника МУП о возможности расторжения договора (после истечения срока, предусмотренного п. 5.3.4 настоящего Регламента).

5.3.6. При принятии решения о расторжении договора МУП осуществляет подготовку, подписание и направление заказчику извещения о расторжении договора в одностороннем порядке (Приложение 15)14.

5.3.7. После получения извещения заказчиком договор о подключении считается расторгнутым, условия подключения – прекратившими свое действие.

5.3.8. В случае расторжения договора заказчик вправе вновь обратиться с заявлением о подключении в пределах срока действия ТУ15.

15 В пределах срока действия ТУ МУП «ВКХ» не вправе использовать указанный в них ресурс для подключения объектов 3-х лиц.

5.4. Проверка выполнения заказчиком условий подключения

5.4.1. С целью проверки выполнения заказчиком условий подключения объекта к сетям МУП «ВКХ» заказчик направляет на имя директора МУП заявку на участие в приемке скрытых работ по укладке внутриплощадочных сетей водоснабжения объекта.

5.4.2. Специалист службы сетей осуществляет осмотр проложенных сетей в открытой траншее и при отсутствии замечаний – подписание акта скрытых работ со стороны энергоснабжающей организации.

5.4.3. После завершения строительства водопроводных сетей и оборудования объекта заказчик направляет на имя директора  уведомление о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему ресурсов (Приложение 16) с приложением копий актов скрытых работ и другой технической документации, оформленных при участии специалиста службы сетей.

5.4.4. МУП после дополнительного согласования времени осмотра с заказчиком направляет специалиста с целью проведения итогового осмотра водопроводных устройств и сооружений объекта на предмет соответствия условиям подключения.

5.4.5. При отсутствии замечаний представитель МУП «ВКХ» устанавливает пломбы на приборах (узлах) учета, кранах и задвижках на их обводах с составлением Акта о готовности узла учета (приемки к коммерческому учету).

5.4.6. При наличии замечаний в течение 10 рабочих дней осуществляет подготовку, подписание и направление в адрес заказчика акта, в котором отражаются выявленные недостатки.

5.4.7. Повторная проверка осуществляется после устранения выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пп. 6.4.3, 6.4.4. настоящего Регламента.

5.4.8. При отсутствии замечаний со стороны МУП и после опломбирования узла учета специалист  осуществляет, подписание со стороны МУП «ВКХ» и направление заказчику акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению к сети МУП «ВКХ» (далее – акт готовности). Акт технической готовности систем готовит производитель работ.

5.4.9. В течение 5 рабочих дней после получения подписанного со стороны заказчика акта о готовности специалист МУП осуществляет подготовку, подписание и направление заказчику разрешения на присоединение (Приложение 17,173.116).

16 В случае, если договор о подключении является трехсторонним.

5.4.10. МУП ведет электронную базу данных выданных разрешений на присоединение к сетям МУП «ВКХ».

5.4.11. В случае, если в процессе строительства (реконструкции) объекта превышен срок действия условий подключения, данный срок продлевается МУП на основании письменного обращения заказчика.

6. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКАЗЧИКА

К СЕТЯМ МУП «ВКХ», ПРОМЫВКА (ДЕЗИНФЕКЦИЯ)

6.1. Присоединение к сети МУП «ВКХ» в точке подключения, а также промывка (дезинфекция) вновь созданных водопроводных устройств и сооружений осуществляется заказчиком самостоятельно (в том числе с привлечением подрядной организации) под надзором представителя МУП «ВКХ» или специалистами МУП «ВКХ».

6.2. Заказчик направляет в адрес предприятия заявку (Приложение 18).

6.3. Работы по присоединению (промывке, дезинфекции) проводятся специалистами МУП «ВКХ» на основании отдельного договора. При этом связанные с проведением данных работ расходы не включаются в состав платы за подключение, а определяются дополнительно на основании сметных расчетов.

6.4. После предварительной оплаты по договору и согласования времени осуществления работ с заказчиком специалисты МУП «ВКХ» осуществляют присоединение (врезку) внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей объекта к сетям МУП «ВКХ», промывку (дезинфекцию) водопроводных устройств и сооружений, а при проведении данных работ иной организацией – надзор за проведением работ.

6.5. После промывки и дезинфекции составляется акт о промывке водопроводных устройств и сооружений объекта, подписываемый представителями МУП «ВКХ» и заказчика в соответствии с требованиями СНиП, который должен содержать сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве питьевой воды, израсходованной на промывку.

6.6. В течение 5 рабочих дней после осуществления присоединения (промывки, дезинфекции) участвовавший в проведении работ или осуществляющий надзор представитель МУП «ВКХ» направляет заказчик документы, свидетельствующие о проведении данных работ, с целью последующей подготовки  акт о присоединении (Приложение 19, 19.1.17) в 2 (3) экземплярах.

17 В случае, если договор о подключении трехсторонний.

6.7. Акт о присоединении подписывается главным инженером и передается заказчику сопроводительным письмом.

6.8. Возвращенный со стороны заказчика акт о присоединении хранится в МУП в составе дела на объект капитального строительства (реконструкции).

6.9. Осуществленное заказчиком присоединение в отсутствие надлежащим образом оформленных документов (акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению, разрешения на присоединение, акта о присоединении, исполнительной съемки сети) является самовольным.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ОТПУСК ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.

7.1. Отпуск (получение) питьевой воды  осуществляется на основании договора. При отсутствии указанного договора пользование системами коммунального водоснабжения исчитается самовольным.

7.2. Для заключения договора Заказчик обращается с заявлением на имя директора МУП «ВКХ».

7.3. В заявлении должна содержаться следующая информация:

– объекты, непосредственно присоединенные к сетям МУП «ВКХ»;

– данные о субабонентах;

– объемы водопотребления объектов абонента и субабонентов.

7.4. К заявлению прилагаются копии следующих документов:

– учредительные документы;

– разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

– документы, подтверждающие право собственности на внутриплощадочные сети водоснабжения 18:

– акт о присоединении и исполнительная документация на вводимую в эксплуатацию сеть (при заключении договора на вновь созданный (реконструируемый) объект).

18 За исключением заключения договора с организацией, оказывающей коммунальные услуги населению.

7.5. Подписание со стороны МУП «ВКХ» договора на отпуск (получение) питьевой воды и его передачу абоненту в течение 30 дней с момента регистрации заявления на заключение данного договора (получения недостающих документов).

7.6. После исполнения трехстороннего договора о подключении (подписания акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению, акта о присоединении, акта на промывку) основной абонент обращается в МУП с заявлением о внесении изменений в существующий договор на отпуск питьевой воды.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. В случае изменения норм действующего законодательства, а также при принятии исполнительными органами власти официальных разъяснений по вопросам подключения объектов капительного строительства (реконструкции) к сетям инженерно-технического обеспечение в настоящий Регламент вносятся соответствующие изменения.

8.2. Изменения вносятся также при формировании судебной и иной практики рассмотрения споров между застройщиками и сетевыми организациями, отличающейся от положений настоящего Регламента.

8.3. Регламент вступает в силу со дня его утверждения приказом директора Предприятия. Все изменения (дополнения) в Регламент утверждаются приказами директора Предприятия.

9. ПРИЛОЖЕНИЕ.

1. Запрос о предоставлении технических условий и информации о плате за подключение;

1.1. Запрос о предоставлении технических условий переноса с площадки строительства (иного переустройства) существующих сетей;

1.2. Технические условия и информация о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям МУП «ВКХ»;

2. Заявление о заключении договора возмещения затрат;

2.1. Договор возмещения затрат, связанных с переносом (переустройством) сетей;

3. Заявление о подключении;

3.1. Заявление о подключении (при необходимости присоединения к сетям основного абонента);

3.2. Условия подключения объекта капитального строительства к сетям МУП «ВКХ»;

4. Договор о подключении (тариф + возмещение затрат);

4.1. Трехсторонний договор о подключении;

5. Схема прохождения документов по заключению договора о подключении;

6. Сопроводительное письмо (направление договора о подключении, направление условий подключения, направление подписанного протокола разногласий и условий подключения, направление протокола разногласий с протоколом согласования разногласий).

7. Заявление о согласовании отступлений от условий подключения;

8. Заявление о внесении изменений в условия подключения;

9. Заявление о заключении дополнительного соглашения;

10. Дополнительное соглашение (строительство участка сети до границ земельного участка);

11. Уведомление о необходимости возмещения расходов, не покрытых суммой предварительной оплаты по договору возмещения затрат;

11.1. Уведомление о необходимости возмещения расходов, не покрытых суммой предварительной оплаты по дополнительному соглашению к договору о подключении

11.2. Уведомление о необходимости возмещения расходов, не покрытых суммой предварительной оплаты по договору о подключении (без платы по тарифу);

12. Уведомление о произведенном возврате по договору возмещения затрат.

12.1. Предложение о зачете;

13. Уведомление о необходимости погашения задолженности;

14. Соглашение о расторжении договора о подключении;

15. Извещение о расторжении договора в одностороннем порядке;

16. Уведомление о готовности внутриплощадочных сетей и оборудования к приему ресурсов;

17. Разрешение на присоединение;

17.1. Разрешение на присоединение (при трехстороннем договоре о подключении);

18. Заявка на присоединение;

19. Акт о присоединении;

19.1. Акт о присоединении (при трехстороннем договоре о подключении)