ГЛАВА  ВОСТОЧНОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### 19.09.2023                                                                                                                       № 136

#### п. Восточный

- Об утверждении технического задания на разработку плана мероприятий                       по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными

- требованиями на 2023-2029 годы

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004                                                     №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических
рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»,
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации                               от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь  Федеральным  законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об  общих    принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава Восточного сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.Утвердить Техническое задание на разработку Плана мероприятий                          по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными
требованиями на 2023-2029 годы согласно приложению (прилагается).

- 2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Восточного сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: http:www.vostochnoesp.гu и опубликовать в газете «Камышловские известия».

- 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                               на заместителя главы администрации Восточного сельского поселения.

- Глава

- Восточного сельского поселения                                                                   Н.С. Журский

Утверждено постановлением главы Восточного сельского поселения от 19.09.2023 №136

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

на 2023-2029 годы.

1. Общие положения.

Техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2023-2029 годы (далее по тексту соответственно - Техническое задание, План мероприятий), разработано на основании:

-Земельного кодекса Российской Федерации;

-Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Федерального закона от 17.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10.10.2007 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

-СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжения населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24 (с изм. от 28.06.2010).

2.Цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий.

- Основная цель разработки и реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023-2029 годы» - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

- Задачи разработки плана мероприятий:

- Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

- Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

- Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация плана мероприятий должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы - показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

- по железу не более 0,3 мг\дмЗ

- по марганцу не более 0,1 мг\дмЗ

- по мутности не более 1,5 мг\дмЗ

- по содержанию бора не более 0,5 мг/дм3;

- снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5 %.

4. Срок разработки плана мероприятий.

Срок разработки плана мероприятий - в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

5. Разработчик плана мероприятий.

Разработчик плана мероприятий - администрация Восточного сельского поселения Камышловского муниципального района Свердловской области (далее-Администрация).

6. Требования к инвестиционной программе

- Выполнить анализ существующего состояния водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

- Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

- Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, необходимо направить на согласование в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и                                        Пышминском районах

(Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области), в срок до 1 сентября 2024 года.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включаются в состав инвестиционной программы (при ее наличии).

- Определение объема финансовых потребностей на реализацию Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные расценки).

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

- Определение источников финансирования мероприятий. Источниками финансирования могут быть:

- собственные средства Администрации;

- финансовые средства, полученные от применения тарифов на подключение и надбавки к тарифам (при условии их установления);

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ

Необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации плана мероприятий.

7. Содержание плана мероприятий.

7.1. План мероприятий должен содержать:

-цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий;

-анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

-основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

-план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

-объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий плана мероприятий, с разбивкой по источникам финансирования;

-сроки реализации мероприятий плана мероприятий;

-контроль за выполнением плана мероприятий.

8. Срок реализации плана мероприятий

8.1. Срок реализации плана мероприятий - 1 сентября 2024 - 31 декабря 2029.

9. Порядок внесения изменений в техническое задание

- Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации или по инициативе Муниципального унитарного предприятия «Восточное коммунальное хозяйство».

- Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

-принятие или внесение изменений в иные программы (или иные документы), влияющие на изменение условий технического задания;

-внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

- Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

- В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе Муниципального унитарного предприятия «Восточное коммунальное хозяйство», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Администрации, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.